| Sor- szám | Megnevezés | A hitelesítés hatálya (év) |
| --- | --- | --- |
|  | I. fejezet |  |
|  | A közérdekkel, a közegészségüggyel, a közbiztonsággal, a közrenddel, a környezetvédelemmel, a fogyasztóvédelemmel, az adók és vámok kivetésével, valamint a tisztességes kereskedelemmel kapcsolatosan mérési feladatokra használt: |  |
| 1. | Vízmérők |  |
|  | *a)* bekötési és törzshálózati | 8 |
|  | *b)* mellékvízmérő elszámolásra | 8 |
|  | *c)* mellékvízmérő költségmegosztásra | korlátlan |
|  | *d)* telki vízmérő | 8 |
| 2. | Gázmérők és számító egységek |  |
| 2.1. | 6 m3/h és ennél kisebb névleges méréshatárú első hitelesítése | 12 |
| 2.2. | 6 m3/h-nál kisebb névleges méréshatárú, felújított | 10 |
| 2.3. | 6 m3/h-nál nagyobb névleges méréshatárú | 5 |
| 3. | Hatásos villamos energia mérésére szolgáló fogyasztásmérők | 12 |
| 4. | Hőfogyasztás-mérők | 6 |
| 5. | Víztől eltérő folyadékok mennyiségének folyamatos és dinamikus mérésére szolgáló mérőrendszerek ásványolajtermék, sör, pezsgő és köztes termék, LPG, cseppfolyósított kriogén gáz üzemanyag, alkoholtermék, tej mérésére | 1 |
| 6. | Automatikus mérlegek | 2 |
| 7. | Viteldíjjelzők | 2 |
| 8. | Anyagi mértékek |  |
|  | *a)* tartályszintmérő szalag és mérőléc | 10 |
|  | *b)* egyéb anyagi mérték (hosszmérték, italkiszolgáló térfogatmérték) | korlátlan |
| 9. | Kiterjedést mérő műszerek (hosszúságmérő, területmérő, térbeli kiterjedésmérő) | 2 |
| 10. | Kipufogógáz-elemző műszerek | 1 |
|  | II. fejezet |  |
| 11. | Nem automatikus működésű mérlegek |  |
|  | *a)* amelyek tömeg meghatározására szolgálnak |  |
|  | – kereskedelmi ügyleteknél |  |
|  | – vám, illeték, tarifa, adó, bírság, díj vagy hasonló típusú fizetéseknél |  |
|  | – jogszabályok vagy más szabályok alkalmazása, illetve szakértői vélemények bíróság részére történő adása során |  |
|  | – gyógyszerek és gyógyhatású készítmények gyógyszertárban történő előállítása, valamint az orvosi és gyógyszertári laboratóriumokban végzett analízisek során | 2 |
|  | *b)* amelyek a mért tömeg alapján az ár meghatározására szolgálnak, az áruk fogyasztók részére történő előrecsomagolása, illetve egyéb módon történő közvetlen értékesítés során | 2 |
|  | III. fejezet |  |
| 12. | Súlyok (E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3 pontosságú, valamint a “közepes” pontosságú) | 2 |
| 13. | Közúti kerék- és tengelyterhelés-mérők, tengelyterhelés-mérők alatt értve a mozgásban lévő közúti járművek tengelyterhelésének hatósági ellenőrzésre és bizonyításra használt mérésére szolgáló automatikus működésű mérőeszközöket is | 2 |
| 14. | Közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérők | 2 |
| 15. | Gépjármű-gumiabroncsnyomás mérők | 2 |
| 16. | folyamatos sűrűségmérők és sűrűség távadók | 2 |
| 17. | Sugárvédelmi és gyógyászati alkalmazású dózismérők és felületi szennyezettségmérők, radon-mérő eszközök | 2 |
| 18. | Környezetvédelmi, munkavédelmi és egyéb hatósági ellenőrzésre használt zajszintmérők | 2 |
| 19. | Szerencsejáték céljára szolgáló eszközök | 2 |
| 20. | Áram- és feszültség mérőváltók 0,5 pontossági osztályba tartozók, vagy pontosabbak | korlátlan |
| 21. | a jövedéki adóról szóló törvény végrehajtását biztosító, folyékony halmazállapotú jövedéki termékek raktározási és tárolási folyamatai során a minőség és mennyiség megállapítását ellenőrzés céljából szolgáló I/5 pontban nem szereplő eszközök |  |
|  | a) tartály első hitelesítés | 5 |
|  | b) tartály további hitelesítés | 15 |
|  | c) tároló- és szállítótartályban használt tartályszintmérő készülék | 2 |
|  | d) szeszmérőgép | 10 |
|  | e) szeszfokmérő | korlátlan |
| 22. | Légzési alkoholmérők | 1 |
| 23. | Az I/5. pontba nem tartozó üzemanyagmérők | 1 |