Névleges
érték	Legnagyobb megengedett hiba (±dm); [mg]	
	E1	E2	F1	F2	M1	
 50	kg	 25	 75	250	750	2500	
 20	kg	 10	 30	100	300	1000	
 10	kg	  5	 15	 50	150	 500	
  5	kg	  2,5	  7,5	 25	 75	 250	
  2	kg	  1,0	  3,0	 10	 30	 100	
  1	kg	  0,5	  1,5	  5	 15	  50	
500 	g	  0,25	  0,75	  2,5	  7,5	  25	
200	g	  0,10	  0,30	  1,0	  3,0	  10	
100	g	  0,05	  0,15	  0,5	  1,5	   5	
 50 	g	  0,030	  0,10	  0,30	  1,0	   3,0	
 20	g	  0,025	  0,080	  0,25	  0,8	   2,5	
 10	g	  0,020	  0,060	  0,20	  0,6	   2,0	
  5	g	  0,015	  0,050	  0,15	  0,5	   1,5	
  2	g	  0,012	  0,040	  0,12	  0,4	   1,2	
  1	g	  0,010	  0,030	  0,10	  0,3	   1,0	
500	mg	  0,008	  0,025	  0,08	  0,25	   0,8	
200	mg	  0,006	  0,020	  0,06	  0,20	   0,6	
100	mg	  0,005	  0,015	  0,05	  0,15	   0,5	
 50 	mg	  0,004	  0,012	  0,04	  0,12	   0,4	
 20	mg	  0,003	  0,010	  0,03	  0,10	   0,3	
 10	mg	  0,002	  0,008	  0,025	  0,08	   0,25	
  5	mg	  0,002	  0,006	  0,020	  0,06	   0,20	
  2	mg	  0,002	  0,006	  0,020	  0,06	   0,20	
  1	mg	  0,002	  0,006	  0,020	  0,06	   0,20