Tevékenységek végzéséhez
szükséges minimumfeltételek - 
GYERMEKINTENZÍV TERÁPIA	Gyermek-
szubintenzív
I. szint	Gyermek-
intenzív
II. szint	Gyermek-
intenzív
III. szint	
Tárgyi feltételek:	
1. Ágyszám	 Minimum	4	6	6-8	
2. Osztály általános feltételei	 				
3. Speciális személyzeti helyiségek	 				
Személyzeti zsilip	 	nem	nem	nem/igen	
Teakonyha	 	1*	1	1	
4. Szakmailag speciális helyiségek	 				
Gép-műszer tisztító	 	1*	1	1	
Technikai szoba / gép raktár	 	1*	1	1	
5. Ápolási osztály eszközök	 				
6. Műszer-géppark	 				
Központi betegellenőrző monitor	 	nem	opció 1	opció 1/igen	
Ágymelletti betegellenőrző monitor (minimum: EKG, pulzusszám, non-invazív vérnyomásmérés, saturatio lehetősége)	ágyanként	1/2 ágy	1/ágy	1/ágy	
Kapnográf (pco2 mérési lehetőség)	respirátoronként	1/osztály	2 respirátorra 
1 db 	2 respirátorra
1 db 	
Pulzoximéter (ha nincs a monitorban)	 	ágyanként 1	ágyanként 1	ágyanként 1	
Aritmia monitorozás	 	nem	1/osztály	1/osztály	
ST-T analízis	 	nem	1/osztály	1/osztály	
Folyamatos testhőmérséklet-monitorozás	 ágyanként	1/ágy	1/2 ágy	1/2 ágy	
Véres vérnyomásmérő 
(min. 2 csatorna)	 		2/osztály	2/osztály	
Hemodinamikai monitorozás eszközei (perctérfogat és CVP-mérő)	 		1/osztály	1/osztály	
EKG-regisztráló készülék	 	1	1/osztály	1/osztály	
Lélegeztetőkészülék	 	2	4/osztály	4/osztály	
Egyéni aerosolkészülék	 	2	3/osztály	3/osztály	
Fiberoptikás bronchoscop	 		EL	EL	
Respirométer (lehet monitor része is)		1/osztály	1/osztály	1/osztály	
Kézi lélegeztetőballon	 	2/osztály	1/ágy	1/ágy	
Taposó szívó	 	1	1/osztály	1/osztály	
Mobil újraélesztési egység	 	1	1/osztály	1/osztály	
Defibrillátor, hordozható**	 	1	1/osztály	1/osztály	
Pacemaker, külső	 		1/osztály	1/osztály	
Váladékszívó készülék, fali	ágyanként	1/ágy	1/ágy	1/ágy	
Mellkasszívó készülék, fali	ágyanként	2/osztály	1/ágy	1/ágy	
Motoros fecskendő (perfusor)	ágyanként	1/ágy	2/ágy	3/ágy	
Infuziós pumpa (infusor)	ágyanként	1/osztály	3/osztály	1/ágy	
Vérinfúzió melegítő egyszerű	 	-	1/osztály	1/osztály	
Laringoszkóp	 	3	3/osztály	3/osztály	
Mobil röntgenkészülék**	 	1*	1	1	
Vérgázanalizátor**	 	EL	1	1	
Haemoglobinométer**	 	EL	1	1	
K-Na koncentráció mérő**	 	EL	1	1	
Vércukor meghatározó készükék	 	1	1	1	
Betegmelegítő készülék (meleg levegős típusú, egyéb)	 	EL	1	1	
Mobil UH **		EL	EL	EL	
Haemofiltrációs (-perfuziós készülék)	 	-	EL	EL