Neurológia - alvás laboratóriumi szakellátás minimumfeltételei	
Személyi feltételek:		
Alvásmedicinában gyakorlattal rendelkező neurológus szakorvos 	1	
Neurofiziológiai szakasszisztens nappali vizsgálatokhoz (MSLT, MWT) műszakonként	2	
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus	EL	
Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +		
Központi munkahelyiség	X	
CPAP/BiPAP titrálási lehetőség	X	
Poligráf, Poliszomnográf, Pulzoximéter	X	
Videomonitorozás (infravörös is)	X	
Alváselemző szoftverek (poliszomnográfhoz, poligráfhoz)	X	
Motoros, vagy központi szívó	X	
Központi, vagy palackos oxigénellátás	X	
Alvásdiagnosztikai ágy	X	
Alvószobák (min. 12 m2)	X	
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:		
Neurológiai osztály	X	
Pulmonológiai osztály	EK	
Belgyógyász, tüdőgyógyász, kardiológus, fül-orr-gégész szakorvos	EL	
Intenzív osztályos háttér (CPAP, BiPAP beállítás esetén)*	EL