Kategóriák	
	Alapellátás, járóbeteg-szakellátás	Fekvőbeteg-szakellátás	
	Rendelő*	Önálló
Rendelőintézet	Gyógyintézeti
Sterilanyag-ellátás	Központi Sterilizáló
Egység
(KSE)	
 Személyi feltételek:	(fő)	(fő)	(fő/400 ágy)	(fő/400 ágy)	
1.	Egészségügyi szakképesítéssel	1	1	1	2	
2. Műtős szakasszisztensi és/vagy műtőasszisztensi szakképesítéssel 	-	-	1	1	
3. Fertőtlenítő-sterilező képesítéssel	-	1	2	2	
4. Betanított munkás21	-	-	2	4	
5.	Takarító	-	-	-	114	
Tárgyi feltételek:	
 1. Szakmai helyiségek19	rendelő*	rendelőintézet	gyógyintézet	KSE	
1.1.	“Szennyes oldali” anyagátvevő	-	-	1	1	
1.2.	Előkészítő helyiségek		
1.2.1.	Tisztító-mosogató/fertőtlenítő 	EL	11	1	1	
1.2.2.	Zsilipelő-öltöző4
	-	-	1*	1	
1.2.3.	 Csomagoló	EL	11	1	1	
1.3.	Sterilizáló20	EL	1* 	13	13	
1.4.	Sterilanyag raktár
	-	1	1	1	
1.5.	Sterilanyag-kiadó	-	-	1	1	
1.6.	Egyéb raktárak		
1.6.1. Csomagolóanyag raktár	-	EL	15	1	
1.6.2. Vegyszer-raktár	-	EL 	15	1	
1.6.3. Egyszerhasználatos sterilanyag-raktár	-	-	16	16	
2. Általános helyiségek	rendelő*	rendelőintézet	gyógyintézet	KSE	
 2.1. Ügyviteli helyiségek		
 2.1.1. Vezetőasszisztensi szoba	-	-	1	1	
 2.1.2. Iroda/adminisztrációs helyiség	-	-	17	17	
 2.1.3. Ügyeletes szoba	-	-	18	18	
 2.2. Kiegészítő helyiségek		
 2.2.1. Szociális helyiségek [öltöző, zuhanyozó, WC – az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet (OTÉK) szerint]	EL	EL	1+1	1+1	
 2.2.2. Étkező	EL	EL	1	1	
 2.2.3. Takarítószer- és eszköztároló	EL	EL	1+115	1+115	
 2.2.4. Hulladéktároló	EL	EL	1	1	
 2.2.5. Konténermosó	-	-	1	1	
 2.2.6. Konténertároló	-	-	1	1	
 3. Gépek, műszerek, berendezés
(szakmai helyiségenkénti bontásban)	rendelő*	rendelőintézet	gyógyintézet	KSE	
3.1. Anyagátvevő	-	-	min. 6 m2	min. 12 m2	
Átvevő pult	-	-	1	1	
Asztal/számítógépes munkahely	-	-	1	1	
Kézmosó/kézfertőtlenítő16	-	-	1	1	
3.2. Tisztító-mosogató, fertőtlenítő	-	min. 9 m2	min. 12 m2	min. 30 m2	
Mosogató medence	1	1	1	1	
Mosogatógép9	-	1	2 	2	
Ultrahangos tisztító berendezés 	-	-	1	1	
Sűrített levegős pisztoly	-	-	1	1	
Vízpisztoly	-	1	1	1	
Lerakó asztal	-	1	1	1	
Kézmosó/kézfertőtlenítő16	117	117	1	1	
3.3. Csomagoló	-	min. 10 m2 	min. 20 m2	min. 50 m2	
Csomagoló/tálca összerakó asztal	1	118	2	4	
Tároló-rendszer	-	118	1	2	
Asztal/számítógépes munkahely	-	-	1	1	
Műszerszekrény	-	-	1	2	
Kézmosó, kézfertőtlenítő16	-	118	1	1	
3.4. Sterilizáló	-	min. 15 m2	min. 20 m2	min. 30 m2	
Autokláv2, 10	EL	111	1	2	
Hőérzékeny anyagok sterilizálására engedélyezett berendezés
(ETO12, Formaligáz13, Plazma13)	EL	EL	1	2	
Berakodó kocsi	-	-	2/sterilizáló berendezés	2/sterilizáló berendezés	
Asztal/számítógépes munkahely	-	-	1	1	
Kézmosó, kézfertőtlenítő16 	-	118	1	1	
Tároló-polcrendszer	-	118	1	2	
3.5. Sterilanyag-raktár	-	min. 10 m2	min. 30 m2	min. 50 m2	
Kézmosó, kézfertőtlenítő 16	-	1	1	1	
Tároló-polcrendszer	-	1	1	2	
3.6. Sterilanyag kiadó	-	min. 6 m2 *	min. 10 m2	min. 15 m2	
Kézmosó, kézfertőtlenítő16	-	118	1	1	
Kiadópult	-	-	1	1