ipari zuhanyzók:	QHMV,zuhany = 9,45 kWh/fő x 70% = 6,6	[kWh/fő/év]	
ipari konyha:	QHMV,konyha = 3,15 kWh/adag x 70% = 2,2	[kWh/adag/év]	
iroda épület:	QHMV,ép = 9 kWh/m2/a x 70% = 	6,3	[kWh/m2/év]	
szállás, lakóépület:	QHMV,ép = 30 kWh/m2 a x 70% = 	21	[kWh/m2/év]	
kereskedelmi épület:	QHMV,ép = 9 kWh/m2 a x 70% = 	6,3	[kWh/m2/év]	
ipari épület:	QHMV,ép = 9 kWh/m2 a x 70% = 	6,3	[kWh/m2/év]	
oktatási épület:	QHMV,ép = 7 kWh/m2 a x 70% = 	4,9	[kWh/m2/év]