A	B	C	D	E	F	G	
1	

Fkm
	Mérték-
adó 
árvíz-
szint
m B. f.	
A bal parti 
töltés	
A jobb parti 
töltés	Megjegyzés 
a mérce helye, 
LNV, cm 
|LNV|, cm
	
2			kezelője	km	kezelője	km		
3	0,00	131,52	Nyugat-
dunántúli
Vízügyi
Igazgatóság

		Horvát
Köztár-
saság

			
4	2,24	132,40					Principális-csatorna	
5	3,54	132,85		0,000				
6	8,00	133,97		2,800				
7	8,59	134,11		3,400			Gyurgyánci-patak	
8	9,80			3,700				
9	10,26
	134,48
		4,420
		
	Murakeresztúr, vasúti híd,
v.m., LNV = 570	
10	11,76	135,28		5,800				
11	13,23	135,47		6,600			Rigyáci-patak	
12	13,48	135,50					Molnári-főcsatorna	
13	14,40	135,61		7,140				
14	19,22	137,55		10,800			Borsfai-patak	
15	19,65	137,76		11,350			Birkitoi-árok	
16	19,90	137,85		11,700				
17	26,60	139,87		14,100				
18	29,65	140,48					Béci-patak	
19	32,00	140,95		18,280				
20	35,45	143,19		21,350			Letenye, v.m., LNV = 514	
21	38,82	145,12		24,740			Rátka-patak	
22	39,76	145,42						
23	40,98	145,85		26,370				
24	42,10	146,31		26,93				
25	48,40	148,90					Kerka-patak	
26	48,88	149,10