Mintatípus	Transzport 
medium	Szállítási körülmények	Megjegyzés	
Orr-garat törlet (Nasopharyngealistörlet)	Vírus Transzport Medium (VTM)	+2–8 °C között	Az orr-garat törletet ugyanabba a VTM csőbe célszerű belemosni, mint a száj-garat törletet. 
A pálcát tilos a VTM-ben hagyni! Bakteriológiai vizsgálatra külön pálcát kell használni.	
Száj-garat törlet (Oropharyngealistörlet)	Vírus Transzport Medium (VTM)	+2–8 °C között	A száj-garat törletet ugyanabba a VTM csőbe célszerű belemosni, mint az orr-garat törletet. 
A pálcát tilos a VTM-ben hagyni! Bakteriológiai vizsgálatra külön pálcát kell használni.	
Köpet*	nem szükséges	+2–8 °C között.
Amennyiben 24 órán belül nem küldhető laboratóriumba, akkor fagyasztva (£–20 °C-on)	A mintának az alsó légutakból kell származnia	
Bronchoalveolarislavage (BAL)	nem szükséges	+2–8 °C között.
Amennyiben 24 órán belül nem küldhető laboratóriumba, akkor fagyasztva (£–20 °C-on)	A vírus a folyadékban hígulhat, nem jelent szignifikáns problémát.	
Trachea aspirátum	nem szükséges	+2–8 °C között.
Amennyiben 24 órán belül nem küldhető laboratóriumba, akkor fagyasztva (£–20 °C-on)		
Nasopharingealisaspiratum	nem szükséges	+2–8 °C között.
Amennyiben 24 órán belül nem küldhető laboratóriumba, akkor fagyasztva (£–20 °C-on)		
Biopsziás/ autopsziás tüdőszövet	Vírus Transzport Medium (VTM)	+2–8 °C között.
Amennyiben 24 órán belül nem küldhető laboratóriumba, akkor fagyasztva (£–20 °C-on)	Lehetőleg frissen fagyasztott szövetet kell beküldeni. Formalinnal fixált, paraffinblokkos minta nem alkalmas vírusizolálásra, molekuláris kimutatásra!	
Savó** vírusszerológiára
Akut – első héten
Convalescens – 
2–4 héttel később	natív 
vérvételi cső	+2–8 °C között.
Amennyiben 24 órán belül nem küldhető laboratóriumba, akkor fagyasztva (£–20 °C-on)		
Teljes vér**	EDTA-s 
vérvételi cső	+2–8 °C között, 24 órán belül	Vírus kimutatásra a betegség első hetében	
Vizelet**	steril vizelettartály	+2–8 °C között.
Amennyiben 24 órán belül nem küldhető laboratóriumba, akkor fagyasztva (£–20 °C-on)		
Széklet**	steril széklettartály	+2–8 °C között, 24 órán belül