Intenzív ellátást végző fekvőbeteg osztály minimumfeltételei	
INTENZÍV TERÁPIA minimumfeltételei	progresszív ellátási szint	
	Intermediaer care	ITO I. 	ITO II.	ITO III.	
Személyi feltételek:					
Vezetők					
Az egységet kinevezett vezető irányítja		1	1	1	
A vezető az alábbi követelményeket teljesíti:					
1. Aneszteziológiai és/vagy intenzív terápiás szakorvos	EL	EL	X	X	
2. Irányítja, szervezi a gyógyító, igazgatási és szakképzési munkát	X	X	X	X	
Orvos-beteg arány	1:4	1:4	1:2	1:2	
A szakdolgozói létszám a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint					
					
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +	
1. Ágyszám	A kórházi össz. ágyszám 1%-a,
de minimum	4	4	6	8	
2. Szakmailag speciális helyiségek						
Gép-műszer tisztító				1	1	
Technikai szoba / gép raktár		1	1	1	1	
3. Műszer-géppark						
Központi betegellenőrző monitor				1	1	
Ágymelletti betegellenőrző monitor (minimum: EKG, pulzusszám, non-invazív vérnyomásmérés lehetősége)	ágyanként	1	1	1	1	
Kapnográf (pco2 mérési lehetőség)	respirátoronként			1	1	
Pulzoximéter	ágyanként	1	1	1	1	
Aritmia monitorozás	ágyanként			1	1	
ST-T analízis	ágyanként	EL	EL	1	1	
Folyamatos testhőmérséklet monitorozás		 	 	2	6	
Véres vérnyomásmérő (min. 2 csatorna)		 	 EL	4-6	8	
Invazív perctérfogat monitorozási lehetőség			EL	2	4	
Lélegeztető készülék – magas tudásszintű	Hány ágyanként 1	3	1	1	1	
Fiberoptikás brochoscop				1	1	
Kézi lélegeztető ballon	Minimum	2	2	3	3	
Mobil újraélesztési egység		1	1	1	2	
Defibrillátor, hordozható		1	1	1	2	
Pacemaker, külső		 	 	2	2	
Váladékszívó készülék, fali	ágyanként	1	1	2	2	
Mellkasszívó készülék, fali	ágyanként	1	1	1	1	
Motoros fecskendő (perfusor)	ágyanként	2	2	4	4	
Infuziós pumpa (infusor)	ágyanként	1	2	2	2	
Vér-infúzió melegítő egyszerű		1	1	3	4	
Laringoszkóp		2	2	3	3	
Mobil röntgen készülék		 	 	1	1	
Vérgáz analizátor		EL	1	1	1	
Haemoglobinométer		1	1	1	1	
K-Na koncentráció mérő		EL	EL	1	1	
Vércukor meghatározó készülék		EL	1	1	1	
Betegmelegítő készülék (meleg levegős típusú)		1	1	2	2	
Haemofiltrációs (-perfuziós) készülék			EL	1	1