Zfő/év= Zuhanyzó személyek éves száma  [fő/év]	
QHMV,zuhany= Ipari zuhanyzók éves HMV hőigényének megtermelhető hányada	
[kWh/év]	
Kadag/év= Ipari konyha éves adagszáma  [adag/év]	
QHMV,konyha= Ipari konyha éves HMV hőigényének megtermelhető hányada  [kWh/év]	
Aép= HMV hasznosító épület fűtött alapterülete [m2]	
QHMV,ép= Épületek éves HMV hőigényének megtermelhető hányada a HMV hasznosító épület 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerinti besorolási típusa alapján  [kWh/év]	
Hkorr = Naphő hasznosítási korrekciós tényező a HMV hasznosító épület 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerinti
besorolási típusa alapján  [kWh/év]	
hHMV = Meglévő HMV termelő berendezés hatásfoka