3.11. sz. táblázat	
	Nyomásfokozat	Védőtávolság épülettől
[m]	Védőtávolság üreges, túlnyomás nélküli közműtől vagy műtárgytól [m]	
	Kisnyomás	2 (1)	1 (0,5)	
	Középnyomás	4 (2)	2 (1)	
	Nagyközép-nyomás	5 (2,5)	2 (1)	
	Nagy nyomás	5 (2,5)	2 (1)